## Tabelle1
Checkliste Projektdokumentation Automatisierung Projektname / Projektnummer 5xxxxx / Sivas-Auftrags-Nummer 1xxxxx / Bearbeiter Name / Stand 01.01.1990 Der tabellarischen Zusammenstellung sind die Verantwortlichen zu entnehmen Per Mail an Fr. Schopper / Fr. Fetzer Dokumentationsabteilung |  | Termian <Datum Abgabe> | Projektleiter | Softwareprogrammierer | Elektrohardwareplaner | Schaltschrankbau | Montage | Nur interne Unterlagen
1 | Layout Elektrik <Ordnerpfad> Elektrolayout <Dateiname> Layout Kabelpritsche und Erdung <Dateiname> |  |  |  | ☐ ☑
2 | Schaltplan (WSCAD Elektrisch) Pneumatikplan (WSCAD Elektrisch) <Ordnerpfad> PDF: <Dateiname> Projektsicherung WSCAD: <Dateiname> |  |  |  | ☐ ☑
3 | Layout Pneumatik (Verschlauchungsplan) <Ordnerpfad> <Dateiname> |  | ☐ ☑
4 | Ersatzteilliste(Elektrik) <Ordnerpfad> <Dateiname> |  |  |  | ☐ ☑
5 | Ablage Dokumentationen Elektrolieferanten <Ordnerpfad> |  |  |  | ☐ ☑
6 | Netzwerkstrukturplanung (ProNetPlan / WSCAD <Ordnerpfad> <Dateiname> |  |  |  | ☐ ☑
7 | Betriebsanleitung Steuerung nach Inbetriebnahme durch Softwareabteilung von dieser zu erstellen <Ordnerpfad> <Dateiname> |  |  | ☐ ☑
8 | Software-Daten (SPS) nach Inbetriebnahme durch Softwareabteilung von dieser zu erstellen <Ordnerpfad> <Dateiname> |  |  | ☐ ☑
9 | Sicherheitsausdruck (SPS) nach Inbetriebnahme durch Softwareabteilung von dieser zu erstellen <Ordnerpfad> <Dateiname> |  |  | ☐ ☑
10 | Prüfprotokoll externe Gewerke in unserem Lieferumfang (z.B. Brandschutztüre) <Ordnerpfad> <Dateiname> |  | ☐ ☑
11 | Sistema Sicherheitsbetrachtung <Ordnerpfad> <Dateiname> |  |  |  | ☐ ☑ |  |  | ☑
12 | Prüfprotokolle Schaltschränke <Ordnerpfad> <Dateiname> |  |  |  |  | ☐ ☑
13 | Lizenzen (z.B. Simamics / TIA / OPC UA) Orginalblatt im Schaltschrank, Kopie als PDF im Projektpfad: <Ordnerpfad> <Dateiname> |  |  |  | ☐ ☑
14 | Abschaltmatrix nach Inbetriebnahme durch Softwareabteilung von dieser zu unterschreiben <Ordnerpfad> <Dateiname> |  |  | ☐ ☑ | ☐ ☑
15 | Layout Sicherheitsbereiche zu Abschaltmatrix <Ordnerpfad> <Dateiname> |  |  |  | ☐ ☑
16 | Validierungsprotokolle unterschrieben nach Inbetriebnahme durch Softwareabteilung von dieser zu unterschreiben <Ordnerpfad> <Dateiname> Pruefprotokoll_el._Pruefung_ortsfester_Arbeitsmittel <Dateiname> Erprobung_Wiederanlauf <Dateiname> Erprobung_Drehrichtung_Motoren <Dateiname> Berechung_Fehlerschleifenimpendanz_Validierung_Erdung <Dateiname> Erprobung_Anzeige-Bediengeräte |  |  | ☐ ☑ | ☐ ☑